CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số PC17

Ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020

PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ

(Lưu hành nội bộ)

Tên cơ sở(1): Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới;

Địa chỉ: Số 09, Đường Số 7B, Khu 03, P. Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương;

Điện thoại: 0988 488 818

Cơ quan Công an được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH số 02, Công an tỉnh Bình Dương;

Điện thoại: 114.

Thành Phố Thủ Dầu Một, năm 2022

A. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ:(3)

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới xây dựng tại địa chỉ Số 09, Đường Số 7B, Khu 03, P. Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương, có các phía tiếp giáp cụ thể như sau:

- Phía Đông giáp: Nhà dân;

- Phía Tây giáp: Nhà dân;

- Phía Bắc giáp: Đất vườn nhà;

- Phía Nam giáp: Đường nhựa.

II. GIAO THÔNG PHỤC VỤ CHỮA CHÁY:(4)

- Giao thông bên trong:

Bên trong cơ sở có đường nội bộ đến tất cả các khu vực trong gia đình, sân rải bê tông rộng rãi đảm bảo thuận tiện cho công tác triển khai chữa cháy và cứu người cứu tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Nhận xét tình hình có liên quan đến công tác chữa cháy:

- Hệ thống giao thông nội bộ như: hành lang, cửa ra vào... thuận lợi cho công tác triển khai đội hình chữa cháy, cứu người bị nạn, cứu tài sản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

- Đường, lối thoát nạn thông thoáng, đảm bảo cho sự di chuyển an toàn trong một thời gian nhất định.

2. Giao thông bên ngoài:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới nằm trên trục đường nhựa liên xã rộng rãi, thuận lợi cho việc di chuyển của xe chữa cháy tiếp cận cơ sở.

III. NGUỒN NƯỚC:(5)

| TT | Nguồn nước | Trữ lượng(m3) hoặc lưu lượng(l/s) | Vị trí, khoảng cách nguồn nước(m) | Những điểm cần lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Bên trong |  |  |  |
| 1 | Téc nước trên cao | 5 m3 | Trên mái công trình phụ | Có thể lấy nước phục vụ CC ban đầu |
| II | Bên ngoài |  |  |  |
| 1 | Khe nước tự nhiên | Trung bình theo mùa | Cách 500m về hướng Đông | MBCC có thể hút nước được |

IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ SỞ:

- Tính chất hoạt động: Kinh doanh dịch vụ PCCC & chống sét. Khu vực kinh doanh xây dựng tách biệt với khu vực nhà ở của gia đình.

-  Tổng diện tích mặt bằng xây dựng khoảng 500 m2, bao gồm các hạng mục chính sau:

+ Nhà ở gia đình là nhà gỗ 01 tầng, diện tích xây dựng 60 m2. Quy mô 01 tầng, chiều cao 4.2 m.

+ Cửa hàng kinh doanh dịch vụ PCCC là nhà cấp bốn, mái lợp tấm proximang, tường xây gạch đất nung trát vữa. Diện tích xây dựng 15 m2, chiều cao 4.2 m.

- Vật liệu xây dựng các cấu kiện chịu lực chính (tường, cột, trần, sàn) bằng vật liệu khó cháy. Công trình có bậc lửa bậc III (Theo QCVN 06:2021/BXD).

- Hệ thống điện: Nguồn điện cấp là điện lưới 220V, tất cả các thiết bị điện được khống chế và bảo vệ chung bởi 01 cầu dao tổng và có các aptomat bảo vệ theo từng khu vực, từng phòng. Hệ thống dây dẫn được bọc cách điện, đi ngầm tường, trần. Thiết bị sử dụng điện trong nhà chủ yếu là các thiết bị chiếu sáng, các thiết bị sinh hoạt.

V. TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ, ĐỘC:(6)

1. Chất cháy chủ yếu trong cơ sở là: vật liệu giấy, gỗ, nhựa tổng hợp (vỏ bọc dây dẫn điện, vỏ thiết bị máy móc photo, các tấm ốp tường trang trí...), bìa các tông, đồ dùng bằng gỗ ...

2. Đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc:

Do khối lượng chất cháy tập trung nhiều, đa phần là chất dễ cháy, đa dạng về chủng loại nên khi xảy ra các sự cố cháy, nổ nếu không được phát hiện và tổ chức cứu chữa kịp thời đám cháy có khả năng phát triển lớn (vận tốc cháy lan từ 0,8-1,5 m/phút), nhiệt lượng tăng cao, ngọn lửa có thể lan truyền từ phòng này sang phòng khác, tầng này sang tầng khác, từ  công trình sang khu dân cư lân cận do hiện tượng dẫn nhiệt, bức xạ nhiệt, đối lưu không khí và có ảnh hưởng, tác động lớn đối với sức khoẻ con người, môi trường, tình hình ANTT.

Đặc biệt chất cháy là các sản phẩm nhựa dẻo, polime tổng hợp được phân bố nhiều trong cơ sở như: vỏ máy photo, máy điều hòa, lớp cách điện các loại dây dẫn, các tấm trang trí trên tường, trần, dụng cụ sinh hoạt... Dưới tác động của nhiệt độ cao trong đám cháy, nhựa tổng hợp sẽ bị cháy và phát sinh ra nhiều loại khói, khí độc hại khác nhau như: CO, CL, HCL, CHl, an-đê-hít (-CHO) gây khó khăn, nguy hiểm cho con người, sự thoát nạn, hạn chế tầm nhìn cũng như công tác tổ chức chữa cháy và trong quá trình cháy, nhựa biến đổi từ thể rắn sang thể lỏng, khí tạo thành các sản phẩm cháy không hoàn toàn và mang theo nguồn nhiệt nên có nguy cơ gây cháy lan nhanh chóng theo sản phẩm cháy gây cháy lớn.

3. Đặc điểm về nguồn nhiệt:

Trong cơ sở có các nguồn nhiệt chủ yếu có thể phát sinh ra cháy là:

a. Nguồn nhiệt phát sinh từ hệ thống điện:

Hệ thống điện hoạt động không đảm bảo an toàn có thể gây ra ngắn mạch, quá tải, điện trở tiếp xúc lớn, làm cho thiết bị tiêu thụ điện, dây dẫn bị đốt nóng có thể gây cháy lớp cách điện và từ đó gây cháy lan đến các thiết bị, vật tư, hàng hóa có trong cơ sở. Có thể xuất hiện hiện tượng nổ điện khi ngắn mạch (xảy ra giữa hai vật khác cực chạm nhau) tạo ra các hạt kim loại nóng đỏ bắn vào môi trường xung quanh gặp vật liệu dễ cháy sẽ gây cháy. Cũng có thể do các thiết bị đốt nóng hoạt động không đảm bảo an toàn như sử dụng các bóng điện bổ xung, dùng quạt điện để quên gây cháy khi chúng tiếp xúc hoặc để gần với chất dễ cháy.

Trong quá trình sử dụng, hệ thống dây dẫn có thể bị đốt nóng lâu dài quá nhiệt độ cho phép (quá tải), bị lão hoá, xuất hiện các vết nứt trên vỏ cách điện gây ra phóng điện, chập điện. Nếu không có các thiết bị bảo vệ phù hợp thì đường dây điện có thể bị bốc cháy từ đó cháy sang hàng hoá.

b. Nguồn nhiệt là ngọn lửa trần:

Trong cơ sở có thể phát sinh nguồn nhiệt là ngọn lửa trần như: thấp hương, đun nấu, bất cẩn trong khi dùng ngọn lửa trần, hút thuốc. Các dạng lửa trần trên nếu trong quá trình sử dụng không cảnh giác, sơ suất bất cẩn, chủ quan để chúng tiếp xúc với vật liệu dễ cháy đều có thể phát sinh cháy một cách nhanh chóng.

c. Nguồn nhiệt phát sinh do ma sát:

Trong quá trình bốc xếp hàng hóa, chai khí LPG do va chạm làm rò rỉ khí gas ra ngoài và có thể phát sinh ma sát tạo ra các tia lửa điện gây cháy.

d. Nguồn nhiệt phát sinh do sét đánh:

Sét đánh là một trong nhưng nguyên nhân gây cháy, khi có sét đánh sẽ tạo ra các tia lửa điện, các tia lửa điện này gặp các chất dễ cháy sẽ bắt cháy và gây cháy lan.

4. Nguyên nhân cháy:

a. Nguyên nhân chủ quan:

Là những nguyên nhân do hành vi của con người gây ra gồm:

- Nguyên nhân do sơ suất, bất cẩn trong việc quản lý và sử dụng chất cháy, nguồn nhiệt gây ra cháy (hành vi vô ý).

Đó là các trường hợp gây cháy do không hiểu biết được tính chất nguy hiểm cháy nổ của chất cháy, không biết được khả năng gây cháy của các thiế bị, dụng cụ sinh nhiệt mà mình đang sử dụng hoặc có sự nhầm lẫn trong thao tác kỹ thuật, sử dụng các chất nguy hiểm cháy, nổ mà chưa được hướng dẫn cụ thể. Qua tổng kết hàng năm cho thấy, đây là nguyên nhân chiến tỷ lệ cao nhất trong số các vụ cháy xảy ra.

- Nguyên nhân do vi phạm các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy .

Vi phạm các quy định an toàn phòng cháy chữa cháygây ra cháy là hành vi cố ý làm trái các quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Mặc dù việc phát sinh ra đám cháy đó nằm ngoài ý muốn của người vi phạm.

- Nguyên nhân do đốt (hành vi cố ý) gồm có:

+ Đốt vì mục đích che dấu tội phạm;

+ Đốt do mâu thuẫn cá nhân;

+ Đốt do bất mãn cá nhân;

+ Đốt vì  mục đích trục lợi.

Ngoài ra, trong thực tế còn xảy ra các vụ cháy do những người có trạng thái thần kinh không bình thường (bệnh nhân tâm thần kinh, người say rượu, say ma tuý..)

b. Nguyên nhân khách quan:

Là những nguyên nhân do tác động của các hiện tượng thiên nhiên như: sét đánh. Có trường hợp trực tiếp gây ra nguồn nhiệt gây cháy. Có trường hợp thông qua các hiện tượng đó tạo ra các điều kiện cho sự cháy và đám cháy hình thành.

5. Khả năng hình thành và phát triển của đám cháy:

Trong cơ sở luôn tồn tại một lượng lớn chất cháy là giấy tờ, vỏ nhựa của các thiết bị điện, thiết bị nội thất, bìa cát tông. Nên nguy cơ xảy ra cháy, nổ là rất cao, khi xảy ra cháy nổ thì khả năng cháy lan toàn bộ diện tích của cơ sở là rất lớn, khói khí độc và nhiệt độ vùng cháy lớn và rất khó khăn cho công tác khống chế và dập tắt đám cháy. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở phải được quan tâm đặc biệt.

VI. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHỮA CHÁY TẠI CHỖ:

1. Tổ chức lực lượng:(7)

- Cơ sở đã phân công chức trách, nhiệm vụ thực hiện công tác phòng cháy tại cơ sở gồm các thành viên trong gia đình.

- Họ tên người chỉ huy tổ chữa cháy cơ sở: Mai Văn Thái;

Sđt: 0988 488 818.

2. Tổ chức thường trực chữa cháy:

- Số người thường trực trong giờ làm việc: 02 người thường xuyên có mặt.

- Số người thường trực ngoài giờ làm việc: ... người.

VII. PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY TẠI CHỖ:(8)

| STT | Chủng loại phương tiện chữa cháy | Đơn vị tính | Số lượng | Vị trí bố trí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình bột chữa cháy ABC MFZ4 | Bình | 01 | Bố trí tại cửa hàng photo |  |
| 2 | Các dụng cụ như: Xô, chậu xà phòng, chăn chiên. | cái | 02 | Khu trưng bày, bán chai khí LPG |  |

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY

I. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY PHỨC TẠP NHẤT:

1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất:(9)

*Cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh.

- Thời điểm xảy ra cháy: 09h00’

- Vị trí xảy ra cháy: tại ổ cắm thiết bị máy photo ở góc phòng.

- Nguyên nhân gây cháy: sự cố chập điện gây cháy.

- Chất cháy chủ yếu: nhựa polime, giấy.

- Đặc điểm đám cháy: chất cháy chủ yếu là nhựa polime, giấy khi cháy tỏa lượng nhiệt lớn và rất nhiều khói khí độc hại, nên đám cháy phát triển rất nhanh trong không gian phòng kho nhỏ hẹp, công tác tiếp cận khó khăn. Khi cháy tạo ra nhiều khói, khí độc nhanh chóng lan ra toàn bộ phòng kho và ra khu vực kinh doanh chai khí, làm che khuất tầm nhìn, gây khó khăn cho việc thoát nạn và triển khai chữa cháy.

- Dự kiến khả năng phát triển của đám cháy: Nếu không được tổ chức chữa cháy kịp thời đám cháy sẽ nhanh chóng phát triển lan ra xung quanh và lan ra cả công trình bên cạnh do bức xạ nhiệt tạo thành đám cháy lớn do đám cháy phát triển mạnh, đặc biệt là có nhiều khói, gây sự chú ý của nhiều người và nhân dân tập trung đông đến xem gây khó khăn cho công tác cứu chữa. Dự kiến diện tích đám cháy 5 m2.

2. Tổ chức triển khai chữa cháy:(10)

- Người đầu tiên phát hiện ra cháy: khi phát hiện cháy xảy ra nhanh chóng báo động, thông báo cho mọi người trong khu vực ngu hiểm thoát ra nơi an toàn và thông báo cho chủ cơ sở biết đến tổ chức các hoạt động chữa cháy.

- Đội trưởng đội chữa cháy cơ sở (Chủ cơ sở):

+ Nhận được tin báo, nhanh chóng đến khu vực xảy ra cháy quan sát, nắm bắt nhanh tình hình diễn biến đám cháy, tổ chức chỉ huy chữa cháy, chống cháy lan.

+ Báo cháy cho Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Bình Dương qua số điện thoại 114 hoặc báo cho Công an Thành Phố Thủ Dầu Một ( 0274 3826 631) và chính quyền địa phương;

+ Tổ chức nắm thông tin người bị nạn, người bị mắc kẹt trong đám cháy để tổ chức thoát nạn an toàn. Tổ chức hướng dẫn thoát nạn và cứu người bị nạn trong nhà bằng các lối cửa chính, các lối đi, hành lang ra khu vực an toàn. Nếu các lối đi bị ngăn chặn bởi ngọn lửa hoặc các yếu tố nguy hiểm của đám cháy, thì phải di chuyển ra vị trí an toàn chưa bị ảnh hưởng bởi đám cháy và khói khí độc hoặc di chuyển lên tầng mái, ra phía ban công, cửa sổ để hô cứu nạn; sau đó sử dụng các bình chữa cháy và sử dụng các thiết bị chữa cháy khác khống chế ngăn chặn chống cháy lan.

Chú ý: Nếu lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tham gia chữa cháy, đội trưởng đội chữa cháy cơ sở báo cáo nhanh công tác tổ chức chữa cháy của lực lượng cơ sở, trao quyền chỉ huy và tham gia chữa cháy theo sự phân công của chỉ huy lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

- Triển khai chữa cháy:

+ Cắt điện khu vực xảy ra cháy.

+ Đồng thời dùng ngay bình bột chữa cháy được trang bị tại chỗ để dập lửa. Những người có mặt tại cơ sở nhanh chóng đến chỗ đặt bình chữa cháy xách đến đám cháy phối hợp phun vào gốc lửa.

+ Tổ chức di chuyển các bình khí chưa cháy ra khỏi khu vực cháy đến khu vực an toàn, ngăn chặn cháy lan sang các vật liệu hàng hóa xung quanh.

+ Sau khi dập tắt được gốc lửa phải di chuyển bình gas bị sự cố ra khu vực đất trống thoáng khí, tìm cách khóa van không cho khí rò rỉ ra bên ngoài và báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý.

Chú ý:

+ Khi sử dụng bình chữa cháy phun chất cháy vào đám cháy phải đứng đầu hướng gió, sử dụng bình chữa cháy phù hợp với tính chất của đám cháy.

+ Sau khi đám cháy được dập tắt phải kiểm tra đề phòng nguy cơ cháy lại, bảo vệ hiện trường vụ cháy, phối hợp với cơ quan công an tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của Pháp luật, thống kê thiệt hại vụ cháy. Khắc phục hậu quả vụ cháy, ổn định và đi vào hoạt động khi có ý kiến của cơ quan Công an.

+ Thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, hậu cần, y tế (khi cần thiết), tham gia khám nhiệm hiện trường, báo cáo thống kê thiệt hại gửi cơ quan chức năng.

3. Sơ đồ bố trí lực lượng phương tiện:(11)

II. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG CHÁY ĐẶC TRƯNG:(12)

1. Tình huống 1:

- Điểm xuất phát cháy: bảng điện sát tường khu nhà gỗ để ở.

- Thời điểm xảy ra cháy: 11h 30 phút.

- Nguyên nhân xảy ra cháy: Sự cố thiết bị điện gây chập và cháy.

- Thời gian phát hiện ra cháy: 5 phút.

- Chất cháy chủ yếu: đồ gỗ nội thất, phông rèm, nhựa Polime.

- Đặc điểm đám cháy: Do khu vực xảy ra cháy tồn chứa lượng hàng hóa lớn là vật liệu dễ cháy được. Khi xảy ra sự cố cháy, nổ đám cháy sinh ra nhiều khói khí độc hại cản trở tầm nhìn và gây tâm lý hoảng loạn cho những người có mặt. Nếu không có các biện pháp cứu chữa kịp thời đám cháy nhanh chóng bao trùm căn phòng và lan sang các phòng lân cận gây ra đám cháy lớn.

- Dự kiến diện tích đám cháy 5 m2 .

- Dự kiến người bị nạn: 01 người khi tham gia chữa cháy nhưng bị lửa tạt vào người, hít phải khí độc và hoảng loạn không thể tự mình thoát ra nơi an toàn.

2. Tổ chức triển khai chữa cháy: (10)

Bước 1: Người có mặt tại thời điểm cháy hoặc phát hiện thấy cháy hô hoán to cho mọi người cùng biết.

Bước 2: Gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số máy 114. Yêu cầu nói rõ địa chỉ, điểm cháy, chất cháy, diện tích đám cháy, thời điểm gọi. Thông báo cho công an huyện theo số 0274 3826 631 và chính quyền địa phương.

Bước 3: Tổ chức thoát nạn và chữa cháy (phải làm đồng thời).

- Tổ chức hướng dẫn thoát nạn và cứu người bị nạn trong nhà bằng các lối cửa chính, các lối đi, hành lang ra khu vực an toàn.

Tổ chức chữa cháy

- Cắt điện khu vực cháy.

- Đồng thời dùng ngay bình bột chữa cháy được trang bị tại chỗ để dập lửa. Những người có mặt tại cơ sở nhanh chóng đến chỗ đặt bình chữa cháy xách đến đám cháy phối hợp phun vào gốc lửa.

- Tổ chức di chuyển các chất cháy ra khỏi khu vực cháy đến khu vực an toàn mà không làm cản trở việc chữa cháy.

Bước 4: Thực hiện các nhiệm vụ khác.

- Cử người đón xe chữa cháy tại tuyến đường nhựa chính để xe chữa cháy có thể vào vị trí thuận lợi trước đám cháy.

- Tổ chức bảo vệ khu vực xung quanh nhằm phát hiện ngăn chặn trộm cắp, không cho người ngoài không có nhiệm vụ vào khu vực chữa cháy.

- Tổ chức các bộ phận cứu thương, yêu cầu cán bộ y tế có mặt tại hiện trường chuẩn bị thuốc men và phương tiện sơ cấp cứu người bị thương (nếu có).

- Chuẩn bị kế hoạch bảo vệ hiện trường, các biện pháp nhằm khắc phục hậu quả do cháy gây ra, báo cáo thống kê thiệt hại gửi các cấp quản lý chức năng.

Chú ý:

+ Khi sử dụng bình chữa cháy phun chất cháy vào đám cháy phải đứng đầu hướng gió.

+ Sau khi đám cháy được dập tắt phải kiểm tra đề phòng nguy cơ cháy lại, bảo vệ hiện trường vụ cháy, báo cáo chủ cơ sở, cơ quan công an tiến hành các hoạt động đièu tra theo quy định của Pháp luật. Khắc phục hậu quả vụ cháy, ổn định và đi vào hoạt động khi có ý kiến của cơ quan Công an.

3. Sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện.

C. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY(13)

| TT | Ngày, tháng, năm | Nội dung bổ sung, chỉnh lý | Người xây dựng phương án ký | Người phê duyệt phương án ký |
| --- | --- | --- | --- | --- |

D. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY(14)

| Ngày, tháng, năm | Nội dung, hình thức học tập, thực tập | Tình huống cháy giả định | Số người, phương tiện tham gia | Kết quả (đạt/không đạt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Bá Thước, ngày ..... Tháng ..... năm 2021 NGƯỜI PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN | Bá Thước, ngày ..... tháng ..... năm 2021 NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

* Chú ý: Mẫu phương án chữa cháy có thể thay đổi số lượng trang tùy theo đặc điểm, tính chất hoạt động của cơ sở, số lượng tình huống giả định. Phương án chữa cháy của phương tiện giao thông cơ giới không ghi các mục I, II và III của phần A.

(1) Tên của cơ sở/khu dân cư/phương tiện: Ghi theo tên giao dịch hành chính.

(2) Sơ đồ mặt bằng tổng thể: cần thể hiện rõ tên gọi của các hạng mục, nhà, đường giao thông, nguồn nước trong cơ sở và các nguồn nước chữa cháy tiếp giáp xung quanh. Phương án chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới thì bản vẽ thể hiện các khu vực nguy hiểm cháy, nổ và bố trí phương tiện chữa cháy. Sơ đồ vẽ trên khổ giấy A4 hoặc lớn hơn cho phù hợp.

(3) Vị trí cơ sở/khu dân cư: Ghi vị trí địa lý cơ sở, khoảng cách từ trung tâm quận, huyện đến cơ sở/khu dân cư; ghi cụ thể hướng của cơ sở tiếp giáp với các cơ sở, công trình, đường phố, sông, hồ... Đối với khu dân cư chỉ ghi sơ lược vị trí, không ghi tiếp giáp khu dân cư về các hướng.

(4) Giao thông phục vụ chữa cháy: Ghi cụ thể kích thước chiều rộng, chiều cao (cổng, hành lang), kết cấu xây dựng của các tuyến đường bên trong và bên ngoài cơ sở/khu dân cư phục vụ công tác chữa cháy.

(5) Nguồn nước phục vụ chữa cháy: Tất cả các cơ sở phải thống kê các nguồn nước ở bên trong cơ sở. Riêng đối với cơ sở thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này phải thống kê thêm nguồn nước ở gần cơ sở như: Bể, hồ, ao, sông, ngòi, kênh, rạch, trụ, bến lấy nước, hố lấy nước... có thể phục vụ công tác chữa cháy; ghi rõ khả năng lấy nước vào các mùa, thời điểm trong ngày; chỉ dẫn vị trí, khoảng cách tới các nguồn nước ở bên ngoài.

(6) Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: Ghi rõ loại chất cháy chủ yếu, vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng, khối lượng, đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh của các hạng mục, công trình. Thống kê các loại nguồn nhiệt có khả năng phát sinh gây cháy: lửa trần; sự cố hệ thống điện, thiết bị điện, sự cố kỹ thuật....

Ví dụ: Đối với cơ sở chế biến gỗ thì chất cháy chủ yếu là gỗ, sơn, dung môi, giấy bao bì. Nguồn nhiệt gây cháy có thể do sơ xuất trong việc sử dụng lửa trần để gia công sản phẩm hoặc do sự cố thiết bị điện (chập điện), sự cố dây chuyền công nghệ sản xuất (kẹt động cơ điện...). Khi cháy tại các nhà xưởng, kho hàng hóa sẽ tỏa ra nhiệt lượng lớn, sinh nhiều khói khí độc, đặc biệt khi xảy ra cháy ở khu vực kho chứa các thùng hóa chất làm dung môi pha sơn có khả năng gây nổ, đám cháy sẽ nhanh chóng lan truyền trên diện rộng, gầy thương vong. Khi nhà xưởng bị cháy trên 30 phút có thể dẫn đến sụp đổ mái tôn của nhà xưởng gây khó khăn cho việc tiếp cận chữa cháy....

(7) Ghi tổ chức của lực lượng phòng cháy chữa cháy đã được thành lập đội (tổ) phòng cháy chữa cháy cơ sở hay đội dân phòng.

(8) Phương tiện chữa cháy tại chỗ: Thống kê chủng loại, mã hiệu (ví dụ: Máy bơm chữa cháy động cơ xăng Tohatsu V52; bình bột chữa cháy ABC MFZ4...), số lượng, vị trí bố trí phương tiện chữa cháy. Không thống kê những phương tiện, thiết bị, dụng cụ chữa cháy chất lượng kém, không có khả năng chữa cháy.

(9) Giả định tình huống cháy phức tạp nhất: Giả định tình huống cháy có quy mô lớn, diễn biến phức tạp, có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Trong đó giả định cụ thể thời điểm xảy ra cháy, nơi xuất phát cháy và nguyên nhân xảy ra cháy; chất cháy chủ yếu; quy mô, diện tích đám cháy tại thời điểm phát hiện cháy; những yếu tố gây ảnh hưởng tác động lớn tới việc chữa cháy như: Nhiệt độ cao, nhiều khói, khí độc, sụp đổ công trình...; vị trí và số lượng người bị kẹt hoặc bị nạn trong khu vực cháy.

(10) Tổ chức triển khai chữa cháy: Trên cơ sở tình huống cháy giả định, xây dựng trình tự xử lý sự cố cháy kể từ khi phát hiện cháy: hô hoán, báo động cho mọi người xung quanh biết, tổ chức cắt điện, báo cháy cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, tổ chức cứu người và hướng dẫn thoát nạn (nếu có), sử dụng các phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa, sơ tán tài sản để ngăn cháy lan, phối hợp với các lực lượng khác (Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, chính quyền sở tại, công an, điện lực, y tế,...) trong công tác tổ chức chữa cháy và giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản; bảo đảm hậu cần và thực hiện các hoạt động phục vụ chữa cháy; bảo vệ hiện trường và khắc phục hậu quả vụ cháy. Các công việc trên phải tổ chức phân công cho các tổ (đội), cá nhân một cách cụ thể, rõ ràng, trong đó cần nêu rõ nhiệm vụ của chỉ huy chữa cháy tại chỗ trước và khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt tại đám cháy (chỉ huy lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ triển khai các hoạt động chữa cháy; báo cáo tình hình, cung cấp thông tin cho chỉ huy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, tham gia ban chỉ huy chữa cháy, tham gia bảo vệ hiện trường phục vụ điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy).

(11) Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy: Vẽ sơ đồ thể hiện vị trí điểm phát sinh cháy, diện tích dám cháy; hướng gió chủ đạo; bố trí lực lượng, phương tiện để cứu người, hướng dẫn thoát nạn (nếu có) và tổ chức chữa cháy, sơ tán tài sản, chống cháy lan; thể hiện hướng tấn công chính... bằng các ký hiệu thống nhất theo quy định tại mẫu phương án chữa cháy này. Sơ đồ vẽ trên khổ giấy A4 hoặc lớn hơn cho phù hợp.

(12) Phương án xử lý các tình huống cháy đặc trưng: Đối với các cơ sở có các khu vực, hạng mục công trình có tính chất hoạt động, công năng sử dụng tương tự nhau (như các lớp học, các bể chứa LPG, các phòng làm việc...) lựa chọn một khu vực, hạng mục, công trình đặc trưng làm tình huống giả định cháy để xây dựng phương án xử lý. Các tình huống sắp xếp theo thứ tự “Tình huống 1, 2, 3...”; nội dung từng tình huống được nêu tóm tắt tương tự như đối với tình huống cháy phức tạp nhất.

(13) Bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy: Nêu nội dung bổ sung, chỉnh lý trong phương án có liên quan đến việc tổ chức chữa cháy của cơ sở.

(14) Theo dõi học và thực tập phương án chữa cháy: Sau mỗi lần tổ chức học tập, thực tập phương án chữa cháy phải ghi lại thông tin cơ bản về lần học tập, thực tập phương án đó.

(15) Quyền hạn, chức vụ của người phê duyệt phương án chữa cháy.

(16) Quyền hạn, chức vụ của người có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy.

(17) Số phương án chữa cháy do cơ quan Công an ghi theo số hồ sơ phê duyệt phương án chữa cháy (theo quy định của Bộ Công an về công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ cảnh sát).

KÝ HIỆU

DÙNG TRONG SƠ ĐỒ BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY